福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

蓝田二厂区清洁生产信息公示

根据《福建省生态环境厅关于公布2025年实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》（闽环保科财〔2025〕20号）要求，公司于2025年8月18日被省生态环境厅列入强制性清洁生产审核企业名单。为此，公司为了积极贯彻执行《中华人民共和国清洁生产促进法》和《福建省清洁生产审核实施细则》（试行），公司已经启动清洁生产审核。现依法向公众公示我公司产污排污状况。我公司郑重声明：对提供的信息真实有效。请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

一、企业基本情况

企业名称：福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

法人代表：陈晋辉

场所地址：福建省漳州市龙文区福岐北路9号 （蓝田二厂区）

行业类别：轴承、齿轮和传动部件制造

主要污染物：废水、废气、噪声、固体废物

主要环保设施：污水处理站（综合废水处理设施+含铬废水处理设施+含锌废水处理设施）；酸雾喷淋净化装置、滤筒式除尘器、分子筛吸附+CO催化燃烧装置、静电除油+活性炭吸附；一般废物暂存间、危险废物暂存间。

二、有毒有害物质排放情况

1.生产废水处置情况。

我公司二厂区对生产过程产生的含铬废水、含锌废水进行分类收集、分质处理。1.含铬废水单独处理达标后进入车间排放口；2.含锌废水、综合废水单独处理后，汇入综合废水调节池，经过生化处理后，与达标处理后的含铬废水汇入总排放口；3.生活污水经过化粪池处理后汇入市政污水排放口。三股废水在市政污水排放口汇合后最终进入东墩污水厂进行处理。

2.生产废气处置情况。

废气主要为电镀生产车间酸洗、活化、电镀、出光、钝化等工序会产生酸雾废气（铬酸雾、盐酸雾、硝酸雾）、抛光和喷砂废气（颗粒物）、机加工和脱模剂喷涂等废气（非甲烷总烃）、衬垫制备废气（非甲烷总烃、乙酸乙酯 ）、热处理废气（非甲烷总烃），经厂区废气治理措施处理后达标排放。

3.一般工业固体废物产生及处置情况。

生产过程产生的一般工业固体废物主要为生产过程产生的废铁、废钢、除尘灰，一般工业固废分类收集后，均委托物资回收单位处置。

4.危险废物产生及处置情况。

主要危险废物为抛光粉尘、含铬污泥、含锌污泥、废滤芯、表面处理废液、各表面处理槽渣、废酸液（酸洗、退镀工序）、废矿物油、废油桶、废乳化液、废活性炭、衬垫废料、废化学品包装物、废压滤机滤布、实验废液等，危险废物分类收集后，均委托有资质的危废处置单位处置。

三、企业环境风险防控措施情况

我公司已按照相关要求编制了应急预案，并且按要求执行。

表1废气排放情况表

| 项目 |  |  | 污染物排放浓度限值mg/m3 | 污染物排放浓度mg/m3 | 污染物排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电镀车间 | 铬酸雾排放口DA001 | 铬酸雾 | 0.025 | 0.0025 | 0.000121 |
|  | 其他酸雾排放口DA002 | 氯化氢 | 15 | 6.54 | 0.382296 |
|  |  | 氮氧化物 | 100 | 1.5 | 0.087704 |
|  | 抛光粉尘排放口DA003 | 颗粒物 | 120 | 10 | 0.173411 |
| 二厂5#厂房 | 热处理废气排气筒DA004 | 非甲烷总烃 | 100 | 0.62 | 0.007630 |
| 二厂4#厂房 | 一楼喷砂废气排气筒DA005 | 颗粒物 | 120 | 10 | 0.034354 |
| 二厂6#厂房 | 喷砂废气排气筒DA006 | 颗粒物 | 120 | 10 | 0.015134 |
| 二厂6#厂房 | 洗废气、衬垫制备废气排气筒DA007 | 乙酸乙酯 | 50 | 0.497 | 0.045850 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 60 | 1.1 | 0.101478 |
| 二厂4#厂房 | 二楼清洗废气、脱模剂废气排气筒DA008 | 非甲烷总烃 | 100 | 1.94 | 0.023867 |

表2废水排放情况表（排放量以排入污水处理厂计）

| 项目 |  | 污染物排放浓度限值 mg/m3 | 污染物排放浓度mg/m3 | 排入污水处理厂排放量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝田二厂废水总排放口 | 废水排放量 | / | / | 18468 | 东墩污水处理厂 |
|  | 化学需氧量 | 500 | 194.78 | 3.597197 |  |
|  | 悬浮物 | 400 | 46 | 0.849528 |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 20 | 3.56 | 0.065746 |  |
|  | 总铁 | 3 | 0.5 | 0.009234 |  |
|  | 氨氮 | 45 | 1.8 | 0.033242 |  |
|  | 总磷 | 8 | 0.09 | 0.001662 |  |
|  | 石油类 | 20 | 0.75 | 0.013851 |  |
|  | 总铝 | 3 | 2.83 | 0.052264 |  |
|  | 总锌 | 1.5 | 0.96 | 0.017729 |  |
| 蓝田二厂电镀废水排口 | 废水排放量 | / | / | 4884 |  |
|  | 总铬 | 1 | 0.838 | 0.004093 |  |
|  | 六价铬 | 0.2 | 0.097 | 0.000474 |  |

表3固废产生、处置情况表

| 类别 | 序号 | 名称 | 危废编号 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固废 | 1 | 废钢、废铁 | / | 1378.53 | 委托物资回收单位处置 |
|  | 2 | 除尘灰 | / | 4.5 | 委托物资回收单位处置 |
| 危险废物 | 1 | 抛光粉尘 | 336-064-17 | 2.7 | 委托有资质的危废处置单位处置 |
|  | 2 | 含铬污泥 | 336-060-17 | 27.566 | 委托有资质的危废处置单位处置 |
|  | 3 | 含锌污泥 | 336-052-17 | 19.644 | 委托有资质的危废处置单位处置 |
|  | 4 | 废乳化液 | 900-006-09 | 243.9764 | 委托有资质的危废处置单位处置 |
|  | 5 | 废滤芯 | 900-041-49 | 0.11 | 委托有资质的危废处置单位处置 |
|  | 6 | 沾染危废的物质 和过滤吸附介质 |  | 0.65 | 委托有资质的危废处置单位处置 |
|  | 7 | 废镀铬槽液槽渣 | 336-063-17 | 1 | 委托有资质的危废处置单位处置 |
|  | 8 | 钝化槽液槽渣 | 336-068-17 | 3.4 |  |
|  | 9 | 废矿物油 | 900-249-08 | 56.311 | 委托有资质的危废处置单位处置 |
|  | 10 | 废油桶 | 900-249-08 | 7.28 | 委托有资质的危废处置单位处置 |
|  | 11 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.05 | 委托有资质的危废处置单位处置 |
|  | 12 | 衬垫废料 | 900-041-49 | 0.3788 | 委托有资质的危废处置单位处置 |
|  | 13 | 废化学品包装物 | 900-041-49 | 6.9584 | 委托有资质的危废处置单位处置 |
|  | 14 | 废压滤机滤布 | 900-041-49 | 0.35 | 委托有资质的危废处置单位处置 |
|  | 15 | 实验废液 | 900-047-49 | 0.335 | 委托有资质的危废处置单位处置 |

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

2025年9月18日